ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на  КТПН

| *При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить |  |  |
| --- | --- | --- |

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип подстанции | структурное обозначение |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |
|  | по исполнению | тупиковая | проходная |
|  | по способу установки | стационарная | передвижная |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |
|  | наличие шкафа тепловой защита для трансформаторов с сухой изоляцией | да | нет |
|  | наличие маслоприемника для трансформаторов с масляной изоляцией | да | нет |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | D/Yn-11 | Y/Yn - 0 |
|  | наличие КИП | да | нет |
| Распределительное устройство высокого напряжения | назначение камеры | ввод | линия | ТН | ТСН | СВ | др. |
|  | номер схемы камеры согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнение высоковольтного ввода | кабель | воздух |
| Наличие РВО на башни высоковольтного ввода | да | нет |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение панели | ввод | линия1 | линия2 | линия3 | СВ | др. |
|  | номер схемы панели согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |
|  | количество камер |  |  |  |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения | да | нет |
|  | наличие фидера наружного освещения | да | нет |
| Варианты исполнение выводов отходящих РУНН | кабель | воздух |
| Шкаф собственных нужд |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ | да | нет |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | отопление | ручное | автоматическое |
|  | вентиляция | ручная | автоматическая | естественная |
|  | освещение | рабочее | аварийное | уличное |
| Наличие охранно-пожарной сигнализации | да | нет |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 |
| Коридоры обслуживания РУНН и РУВН | да | нет |
| Комплект средств индивидуальной защиты | да | нет |
| Дополнительные требования |  |
| Количество подстанций в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |

# Text boxes

454085  Россия,  г. Челябинск

пр.  Ленина  2,   а/я 8814

тел/факс:  (351) 246-15-18

sales@chelzeo.ru   www.chelzeo.ru

Общество с ограниченной ответственностью

Челябинский завод электрооборудования